EDITAL LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 16/ 2019

DATA DA REALIZAÇÃO: dia 04 de Abril de 2019.

CREDENCIAMENTO: dia 04 de Abril de 2.019 até as 08:30 horas.

ABERTURA DE ENVELOPES: dia 04 de Abril de 2.019 a partir das 09:00 horas.

LOCAL: Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista

ESCLARECIMENTOS GERAIS:

  - de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, na Rua Joaquim dos Santos Camponês n.º 661

  - pelo telefone (14) 3285-1244

  - e-mail: compras@cabralia.sp.gov.br, edital completo encontra-se disponível aos interessados no site da prefeitura www.cabrália.sp.gov.br e endereço acima mencionado.

- PREÂMBULO

1.1 O MUNICÍPIO DE CABÁLIA PAULISTA, situado na Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661, Centro, torna público a quem possa interessar que se acha aberto Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019 com julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR para um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I, documento que passa a fazer parte integrante desse Edital, sendo que a presente licitação será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente à medida do necessário a Lei Federal nº. 8.666/93, além de, pelas condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado.

ANEXOS:

- Termo de referência II. Modelo de proposta III. Modelo da CREDENCIAL

IV. Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação V. Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006

VI. Modelo de DECLARAÇÃO de inexistência de fato impeditivo.

VII. Modelo de DECLARAÇÃO de regularidade para com Ministério do Trabalho.

VIII. Modelo de DECLARAÇÃO de aceite das disposições do edital e seus anexos.

IX. Modelo de DECLARAÇÃO de custos e despesas.

X. Minuta da Ata.

- OBJETO

2.1 Constitui objeto da presente licitação registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I, parte integrante e inseparável do presente instrumento convocatório que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.

2.2 Todos os itens cotados deverão obedecer as normas vigentes, estando em total acordo com as especificações constantes no anexo I do presente Edital.

2.3 Prazo contratual será para um período  ate 31/12/2019, a contar da assinatura do contrato, podendo ser reajustado, conforme o disposto na Lei 8.666/93.

2.4 Para os efeitos administrativos e financeiros estimam-se para a aquisição do objeto da referida licitação o valor de R$342.849,03 (Trezentos e Quarenta e dois mil, oitocentos e Quarenta e Nove reais e três centavos).

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas decorrentes com a presente licitação ocorrerão à conta das dotações:

02.02.07 – Fundo Municipal de Saúde

Ficha nº 148 – Material de Consumo

Ficha nº149 – Material de Consumo

Ficha nº150 – Material de Consumo

- VALIDADE DA PROPOSTA

4.1 O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias da apresentação dos envelopes propostas de preços.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO.

5.1 Das restrições:

5.1.01 Não poderão participar da presente licitação empresas:

5.1.01.1	Que na data de apresentação das propostas estejam declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93;

5.1.01.2	Com falência decretada;

5.1.01.3	Suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista /SP;

5.1.01.4	Estrangeiras que não funcionem no país;

5.1.01.5	Com a qual o servidor ou dirigente responsável pela licitação tenha participação direta ou indireta;

5.2 Das condições:

5.2.01	Poderão participar deste Pregão empresas pertencentes ao ramo de atividades pertinentes ao objeto deste Edital, inscritos ou não na seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista (SP), que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) instrumento constitutivo da empresa devidamente registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

6.2 Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as suas alterações (ou última alteração consolidada), conforme legislação em vigor;

6.3 Tratando-se de procurador, deverá apresentar procuração que o constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os atos pertinentes ao certame, conforme Modelo contido no Anexo III. A procuração conforme modelo do referido anexo poderá ser substituída por procuração pública, desde que conste no mínimo os mesmos poderes.

6.4 O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

6.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado;

6.6 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

6.7 O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006, que tenha MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar DECLARAÇÃO de que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no anexo IV.

6.8 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo V.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) ENVELOPES devidamente fechados e lacrados rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

- Envelope 1: PROPOSTA DE PREÇOS

- Envelope 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 08 deste Edital.

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres:

MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ:

MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

ENVELOPE 2: DOCUMENTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ:

7.2 A proposta deverá ser elaborada em papel sulfite, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.

7.3 O envelope Proposta de Preços deverá conter:

7.3.01 Nome, endereço, telefone/fax, e-mail, CNPJ, número do Processo e do Pregão;

7.3.02 descrição completa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto cotado;

7.3.03 preço unitário, por item e de acordo com a unidade descrita no Anexo I, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

7.3.04 prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;

7.3.05 a planilha de cotação dos produtos deverá obedecer à ordem do Anexo I.

7.3.06 Na proposta poderá constar também os dados do responsável legal pela assinatura do contrato (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço residencial ou comercial), além de endereço de e-mail para envio, sendo que caso a empresa não apresente, tal fato não implicará na desclassificação da empresa.

7.3.07 Declaração expressa do proponente ou representante legal de que aceita todas as disposições contidas neste Edital e seus Anexos. (ANEXO VIII)

7.3.08 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. (ANEXO IX)

7.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8	DA HABILITAÇÃO

8.1  Os documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope conforme indicado neste

Edital e deverão conter:

8.1.01 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Conforme o caso consistirá em:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as suas alterações (ou última atualização consolidada) devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

- Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.01.1	Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 8.1.01. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sidos apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.02 REGULARIDADE FISCAL

- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições estaduais, da sede ou domicílio do licitante, com validade em vigor;

- Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União, da sede ou domicílio do licitante, com validade em vigor;

- Certificado de regularidade do FGTS – Fundo de Garantia por tempo de Serviço fornecido pela Caixa Econômica Federal;

8.1.03 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Alvará de funcionamento, em vigor, expedido pelo órgão competente, Estadual ou Municipal;

8.1.04 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

- Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

8.1.05 OUTRAS COMPROVAÇÕES

- Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999 (ANEXO VII);

- Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a administração pública (ANEXO VI);

- Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2	Disposições Gerais da Habilitação

8.2.01	Os documentos necessários à habilitação e credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, servidor da administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

8.2.02	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

8.2.03	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente

INABILITADO.

8.2.04   Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será     considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

9	DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

9.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação que fundamenta este pregão.

9.2 No dia, hora e local designados neste Edital para o início dos trabalhos, os interessados entregarão ao Pregoeiro, em separado, o Credenciamento (ANEXO III), Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO V), e os envelopes: PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

9.3 Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro participante será aceito.

9.4 Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, e seu conteúdo será rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e todos os Licitantes presentes.

10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO.

10.1 Aberto os envelopes propostas, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, examinarão as propostas de preços, quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital, classificando-as ou desclassificando-as, procedendo a partir de então na estrita forma do disposto no art. 4º e incisos da lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002.

10.2 O critério de julgamento para classificação das propostas será o de menor preço por item

10.3 Na hipótese de o último lance ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte seja até 5% (cinco por cento) superior a do melhor preço apresentado por empresa sem essas características, a licitante tipificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

10.4 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

10.4.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

10.4.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

10.4.3 Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.

10.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

10.5.1	A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

10.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5% (cinco por cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.

10.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.

10.8 Encerrada a etapa competitiva, serão classificadas as propostas selecionadas para a etapa de lances verbais, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência a contratação, observadas as seguintes regras:

10.8.1	O pregoeiro convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou micro empreendedor individual, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

10.8.1.1	A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 10.8.01.

10.8.2	Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 10.8.01.

10.8.3	Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 10.8, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou micro empreendedor individual, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

10.9	O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 10.8.01 e 10.8.02, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 10.8, com vistas à redução do preço.

10.10 Após a negociação se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.10.1	A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

10.11 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

10.12 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- substituição e apresentação de documentos, ou

- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.12.1	A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.12.2	A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.13 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

10.14 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 10.8 deste item 10, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.

11.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente pregão, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 02 (dois) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.2 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, por e-mail ou até mesmo protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 14h00, na Rua Joaquim dos Santos Camponês n.º 661, no Município de Cabrália Paulista.

11.3 O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

11.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização deste pregão.

12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

12.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

12.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento, após determinando a convocação dos beneficiários para assinatura do Contrato.

12.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- DA CONTRATAÇÃO

  - Os fornecedores incluídos no Pregão Presencial estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

  - – Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades desta Prefeitura

Municipal e por meio da emissão de Pedidos de Compras ou de Fornecimento, conforme o caso, e a respectiva Nota de Empenho;

13.3 - A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do Pregão Presencial

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo

Departamento de Licitações, sito à Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 Cabrália Paulista/SP.

13.4- A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que

Comprove a data do correspondente recebimento.

13.5 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. Não havendo

decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5° (quinto) dia útil,

contado da data da convocação.

13.6- Para a assinatura da Ata do Pregão Presencial, a LICITANTE poderá verificar, por meio da

Internet, a regularidade com a Fazenda Federal, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou

Situação de Regularidade do Empregador.

13.6.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

13.7. A recusa injustificada de assinar o Pregão Presencial ou os contratos ou aceitar /

retirar os instrumentos equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza

o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando- a

as sanções previstas no item 14 e subitens.

13.8. O Pregão Presencial tem o prazo de 12 meses a contar de sua assinatura, ficando.

Automaticamente prorrogado o prazo de validade das propostas.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1 As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos art. 86 a 88, da lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Prefeitura Municipal pelo infrator.

14.2 Em caso de recusa injustificada em assinar o contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, a Licitante estará sujeita à aplicação da penalidade de multa no importe de 10% do valor da sua proposta, bem como à suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista pelo período de até 02 (dois) anos.

14.3 Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8666/93, bem como, nas penas discriminadas na CLÁUSULA NONA da minuta contratual, que é parte integrante deste edital.

14.4 Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o Município de Cabrália Paulista poderá rescindir o Contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.

14.5 A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, poderá ser acionada judicialmente para reparar danos causados ao Município de Cabrália Paulista em razão de sua ação procrastinatória.

- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

- A detentora do  Pregão Presencial ficará obrigada a:

  - – Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação expedida pela Coordenadoria Requisitante, na Farmácia Municipal, situada na Avenida Mario Amaral Gurgel 650, Centro, no horário das 7:00h às 16:00h de segunda-feira a sexta-feira, em até 48 (Quarenta e Oito horas) dias após a solicitação nos moldes do Anexo I do edital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta, no máximo de até 48 HORAS.

  - – A Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima do objeto, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

15.3 – O quantitativo total expresso no Formulário Proposta é estimativo e representam as previsões da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

  - – A existência do preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente.

15.5– Condições de recebimento do objeto:

15.5.1– O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias, contados da data da entrega dos medicamentos, no local indicado no pedido de compras, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica /fatura.

15.5.2– Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Prefeitura de Cabrália Paulista, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento, bem como Termo Circunstanciado assinado entre as partes da entrega da mercadoria.

15.6– Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

15.7–O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 48 horas, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

15.8 Os produtos deverão ser fornecidos mediante requisição do setor competente, de acordo com as necessidade do contratante por o período ate 12 meses

- DEVERERES E PRERROGATIVAS DAS PARTES

16.1 As quantidades poderão ser redefinidas, alteradas, observados os limites legais, levando-se em conta modificações estruturais, bem como a necessidade do atendimento a população, para que sejam atingidas as finalidades para que foram contratados, a critério da Prefeitura Municipal

16.2 Os produtos deverão ser colocados à disposição do Município de Cabrália Paulista, mediante as requisições dos setores competentes, no almoxarifado da cozinha piloto.

16.3 Se por qualquer motivo ou natureza, o adjudicatário deixar de fornecer os produtos, objeto da presente licitação, por um ou mais dias, deverá justificar por escrito ao Setor Compras/Licitação, logo no dia seguinte, sujeitando-se ao livre alvitre desta Prefeitura, a aceitação ou não da justificativa.

16.4 A não apresentação ou não aceitação da justificativa poderá acarretar em rescisão do contrato, bem como da aplicação das sanções previstas neste Edital.

16.5 Correrão por conta da contratada exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação, objeto desta licitação;

- DA FORMA DO PAGAMENTO.

17.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de Nota Fiscal.

17.2 Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

19. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

19.1 O prazo de vigência do presente contrato será a partir da data de sua assinatura, por período ate 12 meses

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1 O Pregoeiro poderá suspender a sessão temporariamente, se achar necessário.

20.2 Todos os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio e em casos extremos, pela assessoria jurídica da municipalidade.

20.3 A autoridade competente para a aprovação do procedimento, somente poderá revogar o Pregão Presencial por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.4 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

20.6 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob as penas da lei.

20.7 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitações na Rua Joaquim dos Santos Camponês, nº 661, Centro, Cabrália Paulista, durante 30 (trinta) dias após a publicação da homologação, findos os quais poderão ser destruídos.

20.8 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

20.9 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Duartina, Estado de São Paulo.

20.10 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

Cabrália Paulista, em 20 de Março de 2.019.

JOSE ROBERTO GARDEZANI

PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MARCIO JOSÉ ZANINI

DEP. de Compras

JOSÉ RUDA MADRIGAL FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2018

Objeto: Pregão Presencial para aquisição de Material Hospitalar  por um período de 12 meses.

| ITEM | QUANT | UM | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | Pacote c/ 100 unidades | Abaixador de Língua de madeira, descartável, com extremidade arredondada, com 14 cm de comprimento x 1,4 cm de largura e de 0,5 cm de espessura, em embalagem com dados de identificação e procedência. |  |  |
| 2 | 100 | Unidade | Abocath n 20 |  |  |
| 3 | 100 | Unidade | Abocath n 22 |  |  |
| 4 | 100 | Unidade | Abocath n 24 |  |  |
| 5 | 3 | Pacote c/ 250 unidades | Adaptador plástico, em plástico de cor amarelo, não estéril, para agulha multipla de sangue à vácuo e tubos de 13mm e 16mm, com flange e marca guia. |  |  |
| 6 | 25 | Galão - Unidade | Água Destilada - Galão 5000 ml |  |  |
| 7 | 50 | Frasco c/ 1 litro | Água Oxigenada 10 volumes |  |  |
| 8 | 15 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha Hipodérmica Descartável Calibre 20 x 7, Corpo em aço Inox, Bisel Trifaceado, Ponta Agucada, Protetor de Encaixe Firme, Embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |
| 9 | 50 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha Hipodérmica Descartável Calibre 25 x 7, Corpo em aço Inox, Bisel Trifaceado, Ponta Agucada, Protetor de Encaixe Firme, Embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |
| 10 | 50 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha Hipodérmica Descartável Calibre 30 Pc x 7, Corpo em aço Inox, Bisel Trifaceado, Ponta Agucada, Protetor de Encaixe Firme, Embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |
| 11 | 50 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha Hipodérmica Descartável Calibre 30 Pc x 8, Corpo em aço Inox, Bisel Trifaceado, Ponta Agucada, Protetor de Encaixe Firme, Embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |
| 12 | 20 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha Hipodérmica Descartável Calibre 40 Pc x 12, Corpo em aço Inox, Bisel Trifaceado, Ponta Agucada, Protetor de Encaixe Firme, Embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade. |  |  |
| 13 | 50 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha para coleta multipla de sangue à vácuo, medindo 25 x 7 mm 22G1, uso pediátrico/ geriátrico, canhão de cor preto, com biseltrifaceado com corte a laser, siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO). |  |  |
| 14 | 50 | Caixa c/ 100 unidades | Agulha para coleta multipla de sangue à vácuo, medindo 25 x 8 mm 21G1, canhão de cor verde, com biseltrifaceado com corte a laser, siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO). |  |  |
| 15 | 360 | Frasco c/ 1 litro | Álcool Etílico 70% líquido inflamável 70 GL- Incolor e com cheiro característico -Acondicionado em frasco de 1000 mL, contendo em seu rótulo, número de registro no Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do responsável técnico, número do lote e validade do produto. |  |  |
| 16 | 100 | Frasco c/ 1 litro | Álcool Etílico hidratado 96 % -Incolor e com cheiro característico - Acondicionado em frasco de 1000 mL, contendo em seu rótulo, número de registro no Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do responsável técnico, número do lote e validade do produto. |  |  |
| 17 | 15 | Galão c/5 litros | Alcool gel |  |  |
| 18 | 50 | Unidade | Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de brancura). Embalado em saco plástico individual. |  |  |
| 19 | 60 | Unidade | Almotolia clara transparente com pinceta - frasco com 300 ml. |  |  |
| 20 | 60 | Unidade | Almotolia escura com pinceta - frasco com 300 ml |  |  |
| 21 | 100 | Pacote c/ 12 unidades | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso).. Pacote com 12 unidades. |  |  |
| 22 | 150 | Pacote c/ 12 unidades | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 15 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso).. Pacote com 12 unidades. |  |  |
| 23 | 25 | Pacote c/ 12 unidades | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 20 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso).. Pacote com 12 unidades. |  |  |
| 24 | 50 | Pacote c/ 10 unidades | Avental Descartável sem mangas, tamanho único, para uso em pacientes: Em não tecido, com gramatura mínima de 20g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas comcostura tipo overlock, decote redondo, sem mangas, com abertura na parte posterior e fechamen total em transpasse, através de cadarços com comprimentosuficiente para fechamento da região abdominal. Embalado conforme a praxe do fabricante, em pacotes com 10 unidades. |  |  |
| 25 | 250 | Unidade | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. |  |  |
| 26 | 150 | Unidade | Coletor para resíduo perfurocortante 13 lts - Recipiente lixo perfurocortante, material de papelão impermeável, formato resistente, capacidade 13, características adicionais alça transporte, tampa, trava e símbolo de segurança. |  |  |
| 27 | 200 | Unidade | Coletor para resíduo perfurocortante 3 lts - Recipiente lixo perfurocortante, material de papelão impermeável, formato resistente, capacidade 3, características adicionais alça transporte, tampa, trava e símbolo de segurança. |  |  |
| 28 | 120 | Unidade | Coletor para resíduo perfurocortante 7 lts - Recipiente lixo perfurocortante, material de papelão impermeável, formato resistente, capacidade 7, características adicionais alça transporte, tampa, trava e símbolo de segurança. |  |  |
| 29 | 1000 | Unidade | Coletor universal 70 ml escuro |  |  |
| 30 | 2000 | Unidade | Coletor universal 70 ml transparente |  |  |
| 31 | 100 | Pacote c/ 500 unidades | Compressa de gaze 7,5 x 7,5 - 9 fios - em embalagem com dados de identificação e procedência - pacote com 500 unidades. |  |  |
| 32 | 10000 | Unidade | Compressa de gaze hidrófila, tamanho 7,5 x 7,5 cm, estéril, c/ 8 dobras , 11 fios cm2, confeccionada em fios de algodão puro, em falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, em embalagem com dados de identificação procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade - envelope com 10 unidades. |  |  |
| 33 | 12 | Caixa c/ 500 unidades | Curativo redondo estéril, antialérgico, na cor bege, para estancamento de sangue após a coleta, composição tecido não tecido, de poliéster com algodão natural, com registro no Ministério da Saúde, de uso único, caixa com 500 unidades, com validade mínima de 2 anos no ato da entrega. |  |  |
| 34 | 50 | Frasco c/ 1 litro | Detergente enzimático - - Limpador multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases, apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool isopropílico, água purificadaestabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pH na faixa neutra, indicado paralimpeza manual e automática. |  |  |
| 35 | 50 | Unidade | Dispenser para sabonete liquido e álcool gel |  |  |
| 36 | 20 | Caixa c/ 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, de uso único, embalado unitariamente, constituído por agulha siliconizada, protetor de agulha, asas de empunhadura/ fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com agulha 23G. |  |  |
| 37 | 10 | Caixa c/ 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, de uso único, embalado unitariamente, constituído por agulha siliconizada, protetor de agulha, asas de empunhadura/ fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com agulha 25G. |  |  |
| 38 | 10 | Caixa c/ 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, de uso único, embalado unitariamente, constituído por agulha siliconizada, protetor de agulha, asas de empunhadura/ fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com agulha 21G. |  |  |
| 39 | 1 | Caixa c/100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, de uso único, embalado unitariamente, constituído por agulha siliconizada, protetor de agulha, asas de empunhadura/ fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com agulha 19G. |  |  |
| 40 | 1500 | Unidade | Equipo Parenteral Macrogotas - Equipo para administração de soluções parenterais, atóxico, transparente, flexível, com comprimento igual ou superior a 150cm, com injetor lateral, constituído de material transparente com circunferência no mínimo de 7mm, em látex auto-lacrável, câmara gotejadora flexível e transparente, contendo conector com ponta perfurante graduada em dois ou três níveis diferentes com protetor, adaptador com conector tipo luerlock rotativo de encaixe universal com protetor, e que não apresente vazamento de soluções após conexão em qualquer frasco de soro, regulador de fluxo em forma de pinça rolete, de alta precisão com regulagem perfeita e de fácil manuseio, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem estéril individual, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida ou polietileno de alta densidade com abertura em pétala, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. |  |  |
| 41 | 1800 | Unidade | Equipo para administração de dieta enteral, estéril, em PVC, descartável, atóxico, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,50m de comprimento, com 2 vias, sendo a segunda utilizada para administração de medicamentos e água atóxico, pinça rolete de alta precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado(não adapte em dispositivo iv) e protetor,descanso para tubo. O produto deverá atender a NBR 14041. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. |  |  |
| 42 | 6 | Pacote c/100 unidade | Escova Ginecológica estéril para realização de Coleta Fluídos Biológicos |  |  |
| 43 | 60 | Unidade | Esfigmomanômetro anaeróide de mão para uso em pacientes adultos: escala de graduação de 0 a 300 mmHg, bolsa de ar, pêra e tubos conectores de borracha sem emendas, e livre de látex; válvulas de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar com controle manual; braçadeira em nylon com fecho de metal cromado, tamanho adulto e certificado de aferição no Inmetro. |  |  |
| 44 | 60 | Unidade | Esparadrapo 10 cm x 4,5 m com capa, em rolo, composição:fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na outra face apresentado bobinado em carretel plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde ou anvisa, e com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. |  |  |
| 45 | 400 | Unidade | Espéculo vaginal, descartável, estéril, tamanho médio. |  |  |
| 46 | 200 | Unidade | Espéculo vaginal, descartável, estéril, tamanho pequeno. |  |  |
| 47 | 100 | Unidade | Espéculo vaginal, descartavél,estéril tamanho grande |  |  |
| 48 | 500 | Unidade | Coletor de urina infantil Feminino |  |  |
| 49 | 500 | Unidade | Coletor de urina infantil Masculino |  |  |
| 50 | 5 | Unidade | Placa de carvão ativado com prata 10x20cm |  |  |
| 51 | 5 | Caixa c/10 | Placa de hidrocóloide estéril para curativo (Duoderm) 10x10cm |  |  |
| 52 | 200 | Unidade | Fita adesiva hospitalar 19mm x 50m. Embalagem indivídual com dados de identificação e procedência |  |  |
| 53 | 400 | Unidade | FITA MICROPORE 25 mm X 10m -fita cirúrgica, constituído de ryon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm x 10m de comprimento, hipoalergenica, com capa, "Micropore", embalda em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos à partir da data de entrega. Cor: Branca. |  |  |
| 54 | 200 | Unidade | FITA MICROPORE 50mm X 10m - fita cirúrgica, constituído de ryon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm x 10m de comprimento, hipoalergenica, com capa, "Micropore", embalda em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos à partir da data de entrega. Cor: Branca. |  |  |
| 55 | 50 | Unidade | Fita para autoclave 19mm x 30cm composta de papel crepado e coberto com adesivo à base de resina e borracha. Cor creme claro,listas intermitentes diagonais, impregnadas de substância química (indicador de processo), que após o ciclo, mudam para espectro de cor entre cinza e o grafite embalagem indivídual com dados de identificação e procedência. |  |  |
| 57 | 50 | Unidade | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL - Cateter nasal tipo óculos, INFANTIL, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. |  |  |
| 58 | 1800 | Unidade | Frasco p/ Dieta Enteral-300ml |  |  |
| 59 | 100 | Unidade | Fronha Hospitalar, medidas: 65 cm de comprimento e 50 cm de largura, com bainha em fio de poliéster branco em todas as laterais, confeccionado em tecido misto, 50% algodão + 50 % poliéster, na cor branco, com no mínimo 180 fios por polegada quadrada, ligamento em tecido tafetá, urdume = 107 fios e trama = 75 fios, densidade do tecido: 107 x 75, com peso minímo de 126 gramas por metro quadrado, titulo NE do fio: 30/1. Personalizada com logotipo padrão do CS III na cor preto e vermelhoresistente à lavagem industrial e hospitalar. As peças deverão vir embaladas com plastico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de enxoval e quantidade. |  |  |
| 60 | 30 | Frasco c/ 1 litro | Iodopolividona Degermante Solução - 1% de iodo ativo - 1000ml |  |  |
| 61 | 50 | Frasco c/ 1 litro | Iodopolividona Tópico Anti -séptico em meio aquoso - 1% de iodo ativo - 1000ml |  |  |
| 69 | 3 | Caixa c/ 100 unidades | Lamina de Bisturi nº 15 em aço carbono estéril |  |  |
| 62 | 3 | Caixa c/ 100 unidades | Lâmina para bisturi n.º 23 em aço carbono estéril |  |  |
| 63 | 15 | Caixa c/ 50 unidades | Laminas para microscopia 26.0 x 76.0 mm, com espessura 1.0 a 1.2 mm , lamina fosca sem lapidar |  |  |
| 64 | 600 | Caixa C/100 unidades | Lancetas descartáveis com dispositivo de segurança (accu-chek safe t pro uno) |  |  |
| 65 | 40 | Pacote c/ 10 peças | Lençol Descartável com Elástico para Maca: Confeccionado em não tecido, constituído por 100% de polipropileno, com gramatura mínima de 30 g/m²,dotado de dispositivo elástico em látex em toda sua extensão, com acabamento perfeito, capaz de manter o lenço devidamente fixo e totalmente estendido sobre a superfície do colchão, medindo aproximadamente 200 cm comprimento por 90 cm de largura, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas, na cor branca.Embalagem com 10 Pacotes |  |  |
| 66 | 200 | Rolo | Lençol Descartável, 70mx50cm, picotado, 100% de fibras celulosicas, com gramatura de no minimo 28 g/m², com no mínimo 70 cm e largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 80 %, resistente, flexível, isento de substâncias quimicas e alergênicas, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, uniformemente enrolado em tubo oco. |  |  |
| 67 | 50 | Unidade | Lençol para leito Hospitalar, medidas: 290cm de comprimento e 175 cm de largura, com bainha em fio de poliéster branco em todas as laterais, confeccionado em tecido misto, 50% algodão + 50 % poliéster, na cor branco, com no mínimo 180 fios por polegada quadrada, ligamento em tecido tafetá, urdume = 107 fios e trama = 75 fios, densidade do tecido: 107 x 75, com peso minímo de 126 gramas por metro quadrado, titulo NE do fio: 30/1. Personalizada com logotipo padrão do CS III na cor preto e vermelho com pigmento antialérgico. Tanto o tecido quanto o pigmento resistente à lavagem industrial e hospitalar. As peças deverão vir embaladas com plastico resistente e transparente, com etiqueta identificando o tipo de enxoval e quantidade. |  |  |
| 68 | 50 | Pacote c/ 2 unidades | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5- Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo,proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização doproduto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. |  |  |
| 69 | 50 | Pacote c/ 2 unidades | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo,proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização doproduto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. |  |  |
| 70 | 240 | Caixa c/ 100 unidades | Luva de látex para procedimentos, produzida com látex natural, com 100 unidades hipo-alérgica pulverizada não estéril, levemente pulverizada, ambidestra, de uso único, tamanho: Extra P |  |  |
| 71 | 240 | Caixa c/ 100 unidades | Luva de látex para procedimentos, produzida com látex natural, com 100 unidades hipo-alérgica pulverizada não estéril, levemente pulverizada, ambidestra, de uso único, tamanho: P |  |  |
| 72 | 360 | Caixa c/ 100 unidades | Luva de látex para procedimentos, produzida com látex natural, com 100 unidades hipo-alérgica pulverizada não estéril, levemente pulverizada, ambidestra, de uso único, tamanho: M |  |  |
| 73 | 120 | Caixa c/ 100 unidades | Luva de látex para procedimentos, produzida com látex natural, com 100 unidades hipo-alérgica pulverizada não estéril, levemente pulverizada, ambidestra, de uso único, tamanho: G |  |  |
| 74 | 60 | Caixa c/ 50 unidades | Máscara cirúrgica descartável com elástico EFB > 96.7% Eficiência de filtragem bacteriana atóxica hipo-alérgica 100% polipropileno. Produto não estéril, não inflamável, de fibra de vidro sem látex validade mínima 3 anos após fabricação. |  |  |
| 75 | 30 | Unidade | Micro nebulizador para ar comprimido |  |  |
| 76 | 30 | Unidade | Micro nebulizador para oxigenio adulto |  |  |
| 77 | 200 | Unidade | Óleo AGE para feridas formulado com Ácido linoleico, Ácido caprílico, Ácido Cáprico,Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Palmitato de retinol, Acetado de Tocoferol e Lectina de Soja, indicado na prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como "Produto para Saúde e Classe de Risco II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, não estéril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plásticos com bico aplicador e tampa perfurante, contendo dados de identificação do produto, nr. lote, validade e nr. do registro no Ministério da Saúde. Frasco com 200 ml. |  |  |
| 78 | 20 | Unidade | Papel para impressão eletrocardiograma - ECG 48mm x 30m |  |  |
| 79 | 400 | Pacote c/ 1000 unidades | Papel toalha de 1ª qualidade interfolhada branco, composto de 100% celulose virgem, medindo 22,5 x21,5 cm, com duas dobras, embalado apropriadamente em pacote de saco plástico, com 1.000 folhas, peso mínimo por pacote de 1.400 Kg, gofrado. Devem constar na embalagem do produto com indicação da empresa, número do CNPJ do estabelecimento, localidade, rua enúmero do fabricante e laudo microbiológico do fabricante na validade conforme Portaria 1.480 de 31/12/90. |  |  |
| 80 | 15 | Galão c/5 litros | Sabonete liquido hospitalar |  |  |
| 81 | 50 | Pacote c/ 500 unidades | Saco de papel na cor branca20 x 10 cm |  |  |
| 82 | 1500 | Unidade | Saco plástico para coleta de resíduos de serviço de saúde, cor branco leitoso, acompanhado de fecho inviolável para lacre. Fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 9190, NBR 9191, NBR 7500. 50 litros |  |  |
| 83 | 2000 | Unidade | Seringa de Êmbolo Quebrável com Dispositivo de Segurança e Sem Agulha 3ml |  |  |
| 84 | 6000 | Unidade | Seringa de Êmbolo Quebrável com Dispositivo de Segurança e Sem Agulha 5ml |  |  |
| 85 | 2000 | Unidade | Seringa Sem Agulha 10ml |  |  |
| 86 | 5000 | Unidade | Seringa com bico slip Sem Agulha 20ml |  |  |
| 87 | 60000 | unidade | Seringa para insulina estéril atóxica, apirogênica, com agulha fixa 30G de 8x0,30 |  |  |
| 88 | 400 | Frasco c/ 1000ml | Solução de hipoclorito de sódio à 1% de cloro ativo, em embalagem com dados de identificação e procedência, data embalagem com dados de identificação e procedência, data. |  |  |
| 89 | 50 | Unidade | Sonda de aspiração traquial n10 |  |  |
| 90 | 50 | Unidade | Sonda de aspiração traquial n12 |  |  |
| 91 | 3600 | Frasco | Soro Fisiológico 100 ml |  |  |
| 92 | 2500 | Frasco | Soro Fisiológico-250 ml |  |  |
| 93 | 2000 | Frasco | Soro Fisiológico-500 ml |  |  |
| 94 | 120 | Frasco | Soro Glicofisiológico-1000 ml |  |  |
| 95 | 1000 | Frasco | Soro GlicoFisiológico-250 ml |  |  |
| 96 | 1000 | Frasco | Soro Glicofisiológico-500 ml |  |  |
| 97 | 150 | Frasco | Soro Glicosado-500 ml |  |  |
| 98 | 200 | Frasco | Soro Glicosado-250 ml |  |  |
| 99 | 150 | Frasco | Soro Ringer com Lactato 500 ml |  |  |
| 100 | 50 | Unidade | Termômetro clínico digital, em embalagem protetora individual com dados de identificação e procedência Com certificação do INMETRO |  |  |
| 101 | 5 | Caixa c/ 50 unidades | Touca cirúrgica descartável, confeccionada em fibra sintética, formato arredondado, antialérgica, resistente, com elástico em toda sua volta. Gramatura 30 |  |  |
| 102 | 100 | Unidade | Tubo de Látex (garrote) com trava |  |  |
| 103 | 12 | Caixa c/ 100 unidades | Tubo para coleta de sangue à vacuo, de plástico transparente (P.E.T), descartável, incolor, estéril, rolha de borracha com tampa plástica protetora na cor amarela, medindo 16x 100 mm, aspiração de 10mL, com separador (para obtenção de soro) e ativador de coagulo, tubo podendo ser siliconizado ou não, com número de lote, prazo de validade e volume de aspiração. Caixa com 100 unidades. |  |  |
| 104 | 12 | Caixa c/ 100 unidades | Tubo para coleta de sangue à vacuo, de plástico transparente (P.E.T), descartável, incolor, estéril, rolha de borracha com tampa plástica protetora na cor vermelha, medindo 16 x 100 mm, aspiração de 10mL, sem anticoagulante e sem ativador de coágulo, com número de lote, prazo de validade e volume de aspiração. Caixa de aspiração. |  |  |
| 105 | 6 | Caixa c/ 100 unidades | Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico transparente (P.E.T.),descartável, incolor, estéril, com tampa plástica protetora na cor cinza, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4 ml, com anticoagulante fluoreto de sódio/EDTA liquido ou em pó,com numero do lote, prazo de validade e volume de aspiração. Caixa com 100 unidades |  |  |
| 106 | 8 | Caixa c/ 100 unidades | Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico transparente (P.E.T.),descartável, incolor, estéril, com tampa plástica protetora na cor roxa, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante fluoreto de sódio/EDTA liquido ou em pó,com numero do lote, prazo de validade e volume de aspiração. Caixa com 100 unidades |  |  |
| 107 | 2 | Caixa c/ 100 unidades | Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico transparente (P.E.T.),descartável, incolor, estéril, com tampa plástica protetora na cor Azul, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4ml, com citrato de sódio, /EDTA liquido ou em pó,com numero do lote, prazo de validade e volume de aspiração. Caixa com 100 unidades |  |  |
| 108 | 10 | Frasco c / 1 litro | Vaselina Líquida |  |  |
| 109 | 10 | Unidade | Esfigmomanômetro anaeróide de mão para uso em pacientes infantil: escala de graduação de 0 a 300 mmHg, bolsa de ar, pêra e tubos conectores de borracha sem emendas, e livre de látex; válvulas de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar com controle manual; braçadeira em nylon com fecho de metal cromado, tamanho adulto e certificado de aferição no Inmetro. |  |  |
| 110 | 10 | Unidade | Esfigmomanômetro anaeróide de mão para uso em pacientes obesos: escala de graduação de 0 a 300 mmHg, bolsa de ar, pêra e tubos conectores de borracha sem emendas, e livre de látex; válvulas de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar com controle manual; braçadeira em nylon com fecho de metal cromado, tamanho adulto e certificado de aferição no Inmetro. |  |  |
| 111 | 100 | Metro | Mangueira de silicone para Oxigênio |  |  |
| 112 | 40 | Pacote | Compressa AGE 30 Rayon 7,6x7,6 |  |  |
| 113 | 50 | Unidade | Sonda uretral N 12 |  |  |
| 114 | 50 | Unidade | Sonda uretral N 14 |  |  |
| 115 | 50 | Unidade | Sonda uretral N 16 |  |  |
| 116 | 50 | Unidade | Sonda uretral N 18 |  |  |
| 117 | 50 | Unidade | Sonda vesical de alivio N 6 |  |  |
| 118 | 50 | Unidade | Sonda vesical de alivio N 8 |  |  |

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Material Hospitalar por o período 12 meses

| ITEM | QTDE. | UNID. | PRODUTO | MARCA | VALOR. |  | VALOR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT. |  | TOTAL |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Telefone:	Fax:	e-mail:

Validade da Proposta: (não inferior a 60 dias corridos):

LOCAL/DATA

Assinatura do responsável

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma

de	direito,	eu	(NOME),	residente

à..................................................................................................................................................

portador(a) do CPF nº XXXXX e do RG nº XXXXX confiro poderes ao Sr. (a) XXXXXXXXXXXX para me representar no PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/ 2.019, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

.............................................................................

Assinatura do Outorgante

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

“DECLARAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº .............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII,

da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

| ...................., .... de ............. | de 2.019. |
| --- | --- |

.........................................................................

assinatura e identificação do representante legal

Nº do RG.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP

“DECLARAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________

- MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 04 / 2019, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista/SP.

| ................................, ....... de ................. | de 2019. |
| --- | --- |

............................................................

(representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

“DECLARAÇÃO”

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),

no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

| ..................., ............... de ..................... | de 2019. |
| --- | --- |

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

“DECLARAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....... (endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),

no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.

| ..................., ............... de ......................... | de 2019. |
| --- | --- |

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS

“DECLARAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),

no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei que que aceita todas as disposições contidas neste Edital e seus Anexos.

Por ser verdade assina a presente.

| ..................., ............... de ..................... | de 2019. |
| --- | --- |

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO CUSTOS E DESPESAS

“DECLARAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador),

no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Por ser verdade assina a presente.

| ..................., ............... de ..................... | de 2019. |
| --- | --- |

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ANEXO X

MINUTA DO PREGÃO PRESENCIAL

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ..............

Aos 	dias  do mês de 	de  dois mil e 	, a

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CABRÁLIA PAULISTA, CNPJ Nº46.137.469/0001-78,

representada pelo Prefeito Municipal o Sr. José  Madrigal Ruda Filho e a empresa detentora

, CNPJ/MF No 		, por seu representante legal (cargo) o Senhor 			, inscrito no CPF nº 	, e RG no 	, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 04/2019. Homologado em    /    /    , resolvem, em conformidade com a ata de julgamento, consoante as seguintes cláusulas e condições:

# – Do objeto

1.1 –Pregão Presencial para fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR –  em atendimento a demanda de forma parcelada e contínua por um período de 12 meses, relacionados de acordo com o Termo de Referência e demais disposições do anexo I do edital:

# – Dos Preços

2.1 –Pela aquisição dos objetos, deste Instrumento, será pago o valor unitário de:

| ITEM | QTDE. | UNID. | PRODUTO | MARCA | VALOR. |  | VALOR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT. |  | TOTAL |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

# – Reajuste de Preços

  - –Na hipótese do reajuste dos produtos, deverá ser feita solicitação pela empresa
contratada, através de requerimento, onde conste nova planilha orçamentária à comissão
municipal de licitação, a quem caberá analisar através de pesquisa de mercado, se
respectivo reajuste é cabível ou não, de acordo com os limites legais.

  - – O preço unitário registrado poderá ser adequado com elevação ou redução de seu respectivo valor, pela Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista, em função da dinâmica de mercado, obedecendo a metodologia a seguir:

    - – Independentemente da solicitação da detentora da Ata do Pregão Presencial a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista poderá, a qualquer tempo, rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor.

    - – O preço registrado poderá ser majorado pela Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista mediante solicitação da detentora, desde que acompanhado de planilha de custo com documentos que comprovem a procedência do pedido.

  - – O novo preço só será válido após sua publicação, retroagindo à data do pedido de adequação pela Detentora desta Ata de Registro de Preços, para efeito de pagamentos dos fornecimentos efetuados entre a data de tal pedido e a data de publicação do novo preço, ou ao momento de constatação de eventual redução para os mesmos fins.

  - – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

# – Validade da Ata do Pregão Presencial

4.1 – O prazo de validade do Pregão presencial será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura.

# – Do Fornecimento e das Condições de Recebimento do Objeto

  - – A detentora do Pregão Presencial ficará obrigada a:

  - – Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação expedida pela Secretaria Requisitante, nos moldes do Anexo I do edital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta, no máximo de até 48 horas após o pedido do setor competente;

  - – A Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima do objeto, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

5.3.1 – O quantitativo total expresso no Formulário Proposta é estimativo e representam as previsões da Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista para as compras durante o prazo de 12 meses

  - – A existência do preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,

  - respeitada a legislação vigente.

  - –Condições de recebimento do objeto:

    - –O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 48 horas

contados da data da entrega dos materiais, no local indicado no pedido de compras, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

    - –Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Prefeitura de Cabrália Paulista, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

  - –Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

  - –O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 10(dez)dias corridos, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

# VI – Das Condições de Pagamento

  - – O pagamento será de acordo com a execução do objeto e mediante conferência da nota fiscal realizada pela Unidade Requisitante.

  - – A nota fiscal que apresentar incorreção deverá ser substituída pelo emitente ou ter sua incorreção sanada.

    - –Toda fatura terá como prazo mínimo de pagamento, o período de 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota fiscal eletrônica.

    - – O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal em nome da CONTRATADA, cujo dados da conta deverão constar na nota fiscal eletrônica.

  - –A Contratada deverá apresentar, no ato da entrega da nota fiscal, Certidão válida de comprovação do recolhimento de encargos e tributos (FGTS, INSS e CNDT) correspondente ao mês de entrega, de acordo com o que preconizam o Art. 195, §3 da C.F; Art. 31 da Lei nº 8.212 de 24/07/91, Art. 2º da Lei nº 9.012 de 31/03/95 e Art. 71 da Lei nº 9032 de24/04/95.

# VII – Outras Obrigações da Detentora da Ata

  - – Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação, expedida pela Coordenadoria Requisitante, nos moldes do anexo I, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

  - – A Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista não esta obrigada a adquirir uma quantidade mínima do objeto, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

# – Obrigações da Contratante

8.1 – A CONTRATANTE deverá assegurar à DETENTORA DA ATA condições para o regular cumprimento das obrigações desta última, inclusive realizando o pagamento pelo fornecimento na forma do ajustado entre as partes.

# – Penalidades

  - –São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.

    - –O licitante ou contratado que descumprir qualquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº8.666/93.

  - –Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autarquia, pelo prazo de até 05 (cinco anos), conforme dispõe o Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:

    - –Apresentar documentação falsa para o certame;

    - – Convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;

    - –Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

    - – Não mantiver a proposta, lance ou oferta;

    - – Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e

    - – Falhar ou fraudar na execução do contrato.

  - – DAS MULTAS – em cada caso aplicar-se-á:

    - – Pela recusa em assinar o contrato, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

    - – Pela inexecução total, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

    - – Pela inexecução parcial, multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor correspondente à parcela não executada e/ou executada em desacordo com as especificações técnicas, contidas no instrumento convocatório;

    - – Pelo retardamento na entrega, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

    - – Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do contrato, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor estimado do contrato;

    - – Pelo cancelamento do contrato por culpa da ADJUDICATÁRIA, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total não executado.

    - – O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

# X – Disposições Gerais

  - – Fica eleito o foro da comarca do município de Duartina – SP, para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

  - – E por estarem de acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias de igual teor.

| Contratante | Contratado |
| --- | --- |
| José Madrigal Ruda Filho Prefeito Municipal | Detentora da Ata Responsável |

# TESTEMUNHAS

| Nome | Nome |
| --- | --- |

| RG nº | RG nº |
| --- | --- |